## Прил (ГВО) (2)
Данные по точкам присоединения АО «Саратовстройстекло», участвующим в ГВО в Саратовской энергосистеме на период 01.10.2017-30.09.2018
Идентификатор присоединения | Энергорайон | Очередь | Наименование объекта | Наименование присоединения | Время ввода ГВО | Нагрузка присоединения в соответствии с утвержденным ГВО, МВт | Мощность зафиксированная в характерные часы 20.06.2018 г., МВт | [23 empty] | Примечание
[7 empty] | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 9 ч | 10 ч | 11 ч | 12 ч | 13 ч | 14 ч | 15 ч | 16 ч | 17 ч | 18 ч | 19 ч | 20 ч | 21 ч | 22 ч | 23 ч | 24 ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
197 | 4 | 4 | ТП-48 от РП-4 ТП-49 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1030) | ф.0,4 кВ№15,18 ф.0,4 кВ№15,19,20,21 | до 20 мин. | 0.05 | 0.126 | 0.124 | 0.127 | 0.126 | 0.123 | 0.12 | 0.122 | 0.12 | 0.122 | 0.0121 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.122 | 0.123 | 0.121 | 0.12 | 0.122 | 0.12 | 0.012 | 0.12 | 0.09 | 0.09
198 | 4 | 4 | ТП-23 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1029) | ф.0,4 кВ,№28,30,40,ШМА | до 20 мин. | 0.05 | 0.386 | 0.3825 | 0.384 | 0.378 | 0.384 | 0.386 | 0.29 | 0.2115 | 0.274 | 0.2815 | 0.25 | 0.2615 | 0.2735 | 0.27 | 0.21 | 0.048 | 0.05 | 0.3325 | 0.3875 | 0.3895 | 0.389 | 0.384 | 0.383 | 0.385
199 | 4 | 4 | ТП-53 от РП-5 ТП-57 от РП-5 ТП-56 от РП-5 (ПС Техстекло ф.1021) | ф.0,4 кВ №10,21,23; ф.0,4 кВ №15,17,18,20,23; ф,0,4 кВ, ШМА | до 20 мин. | 0.2 | 0.096 | 0.1 | 0.094 | 0.097 | 0.09 | 0.102 | 0.167 | 0.23 | 0.293 | 0.288 | 0.228 | 0.219 | 0.216 | 0.228 | 0.209 | 0.209 | 0.155 | 0.131 | 0.127 | 0.123 | 0.119 | 0.114 | 0.117 | 0.112
200 | 4 | 4 | Т-3 от РП-1 Т-4 от РП-1 (ПС С.Восточная ф.1025) | ф.0,4кВ ШМА; ф.0,4кВ №19,20,21,22,23,26,29,31; | до 20 мин. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 4 | 4 | ТП-24 от РП-2 ТП-23 от РП-2 ТП-22 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1017) | ф.0,4 кВ №12,13,15,17,21,23,29; ф 0,4 кВ.№19,31 ф 0,4 кВ.№11,19,ШМА | до 20 мин. | 0.15 | 0.247 | 0.2375 | 0.255 | 0.219 | 0.267 | 0.2715 | 0.2 | 0.3295 | 0.25 | 0.31 | 0.307 | 0.2805 | 0.307 | 0.304 | 0.2815 | 0.2495 | 0.239 | 0.249 | 0.259 | 0.25 | 0.275 | 0.267 | 0.261 | 0.249
202 | 4 | 4 | ТП-24 от РП-2 ТП-23 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1029) | ф.0,4 кВ №2,6,18,20 ф.0,4 кВ,№34,50,ШМА | до 20 мин. | 0.15 | 0.03 | 0.038 | 0.04 | 0.042 | 0.045 | 0.05 | 0.051 | 0.055 | 0.056 | 0.055 | 0.05 | 0.046 | 0.045 | 0.051 | 0.047 | 0.05 | 0.051 | 0.056 | 0.06 | 0.05 | 0.045 | 0.046 | 0.045 | 0.04
203 | 4 | 5 | ТП-14 от РП-1 (ПС Техстекло ф.1023) | ф.0,4 кВ №1,2,3,10 ф.0,4 кВ 12,13,14,17,18,20,22,23,25,28,33 | до 20 мин. | 0.1 | 0.033 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.0325 | 0.033 | 0.034 | 0.041 | 0.0425 | 0.041 | 0.045 | 0.038 | 0.043 | 0.043 | 0.04 | 0.038 | 0.032 | 0.0315 | 0.0315 | 0.035 | 0.033 | 0.0345 | 0.0345 | 0.034
204 | 4 | 5 | ТП-41 от РП-4 ТП-45 от РП-4 ТП-48 от РП-4 ТП-49 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1012) | ф.0,4 кВ №2,5,6,9,10,11; ф.0,4 кВ №1,2,3,6,8,9,10; ф.0,4 кВ № 1,4,9; ф.0,4 кВ № 1,3,5,9,11 | до 20 мин. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
205 | 4 | 5 | Т-5 от РП-1 Т-6 от РП-1 Т-7 от РП-1 Т-8 от РП-1 (ПС С.Восточная ф.1040) | ф.0,4 кВ №32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44 ф.0,4 кВ ШМА ф.0,4 кВ 45,46,47,48,49,50,51,52,54,56 ф.0,4 кВ №57,58,59,60,61,62 | до 20 мин. | 0.19 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
206 | 4 | 5 | ТП-57 от РП-5 (ПС Техстекло ф.1002) | ф.0,4 кВ №1,1А,1Б,2,3,4,6,8,9 | до 20 мин. | 0.15 | 0.054 | 0.043 | 0.048 | 0.044 | 0.062 | 0.073 | 0.071 | 0.095 | 0.088 | 0.086 | 0.085 | 0.072 | 0.099 | 0.089 | 0.097 | 0.083 | 0.084 | 0.088 | 0.071 | 0.078 | 0.064 | 0.0079 | 0.057 | 0.046
207 | 4 | 5 | ТП- 41 от РП-4 ТП-45 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1030) | ф.0,4 кВ №14,18 ф.0,4 кВ №17,19,22,25 | до 20 мин. | 0.05 | 0.22567 | 0.22417 | 0.22683 | 0.22633 | 0.22267 | 0.22383 | 0.2215 | 0.054833 | 0.2225 | 0.22117 | 0.2215 | 0.223 | 0.2215 | 0.22267 | 0.222 | 0.22333 | 0.22133 | 0.222 | 0.22217 | 0.222 | 0.2275 | 0.22833 | 0.22833 | 0.22833
208 | 4 | 7 | Т-1 от РП-1 Т-2 от РП-1 (ПС Техстекло ф.1023) | ф.0,4кВ №2,4,6,9,10,11; ф.0,4кВ №13,14,16,18 | до 60 мин. | 0.1 | 0.033 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.0325 | 0.033 | 0.034 | 0.041 | 0.0425 | 0.041 | 0.045 | 0.038 | 0.043 | 0.043 | 0.04 | 0.038 | 0.032 | 0.0315 | 0.0315 | 0.035 | 0.033 | 0.0345 | 0.0345 | 0.034
209 | 4 | 10 | ТП-48 от РП-4 ТП-49 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1030) | ф.0,4 кВ№15,18 ф.0,4 кВ№15,19,20,21 | до 60 мин. | 0.05 | 0.06 | 0.062 | 0.063 | 0.06 | 0.065 | 0.062 | 0.068 | 0.068 | 0.07 | 0.068 | 0.07 | 0.06 | 0.062 | 0.065 | 0.068 | 0.061 | 0.062 | 0.062 | 0.061 | 0.061 | 0.06 | 0.058 | 0.058 | 0.06
210 | 4 | 10 | ТП-23 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1029) | ф.0,4 кВ,№28,30,40,ШМА | до 60 мин. | 0.05 | 0.086 | 0.083 | 0.084 | 0.078 | 0.085 | 0.082 | 0.088 | 0.012 | 0.015 | 0.064 | 0.062 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.021 | 0.048 | 0.033 | 0.05 | 0.088 | 0.09 | 0.05 | 0.033 | 0.012 | 0.385
Итого объемы отключения по АО «Саратовстройстекло» | [6 empty] | 1.3867 | 1.3722 | 1.3988 | 1.3483 | 1.4197 | 1.4463 | 1.3575 | 1.2678 | 1.4855 | 1.4788 | 1.4935 | 1.428 | 1.491 | 1.4057 | 1.3685 | 1.1808 | 1.0913 | 1.3835 | 1.4717 | 1.4635 | 1.3175 | 1.3372 | 1.3313 | 1.6733
в том числе объемы отключения с временем ввода до 5 мин
в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин | [6 empty] | 1.2077 | 1.1932 | 1.2188 | 1.1763 | 1.2372 | 1.2693 | 1.1675 | 1.1468 | 1.358 | 1.3058 | 1.3165 | 1.27 | 1.336 | 1.2277 | 1.2395 | 1.0338 | 0.96433 | 1.24 | 1.2912 | 1.2775 | 1.1745 | 1.2117 | 1.2268 | 1.1943
в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин | [6 empty] | 0.179 | 0.179 | 0.18 | 0.172 | 0.1825 | 0.177 | 0.19 | 0.121 | 0.1275 | 0.173 | 0.177 | 0.158 | 0.155 | 0.178 | 0.129 | 0.147 | 0.127 | 0.1435 | 0.1805 | 0.186 | 0.143 | 0.1255 | 0.1045 | 0.479