Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения

АО «Саратовстройстекло»

за I квартал 2018 года

П.11, б), абзац 16 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

| № п/п | Распредели-тельный пункт | Питающий центр | Фидер | Класс напряжения | Установленная мощность, кВА | Свободная мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РП-5 | ТП-54 | Ф.3 | CH-II | 1260 | 50 |
| 2. | РП-5 | ТП-54 | Ф.5 | CH-II | 1260 | 50 |
| 3. | РП-5 | ТП-54 | Ф.5 | CH-II | 1260 | 50 |
| 4. | РП-5 | ТП-51 | Ф.10 | CH-II | 2000 | 50 |
| 5. | РП-5 | ТП-51 | Ф.8 | CH-II | 2000 | 50 |
| 6. | РП-5 | ТП-51 | Ф.6 | CH-II | 2000 | 50 |
| 7. | РП-5 | ТП-55 | Ф.18 | CH-II | 2000 | 150 |
| 8. | РП-2 | ТП-22 | Ф.3 | CH-II | 1750 | 150 |
| 9. | РП-1 | ТП-1 | Ф.28 | CH-II | 8000 | 150 |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |